## Опросный лист

## для заказа блока подготовки жидкого топлива БПЖТ

Заказчик: Дата:

Адрес заказчика:

С кем связываться:

Наименование и местоположение объекта:

Телефон: Факс: Срок, к которому требуется оборудование:

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| Количество топливных насосов | ⁬1 ⁬2 |
| Максимальная производительность одного насоса, дм3/ч |  |
| Рабочее давление нагнетания, кг/см2 |  |
| Объем технологической емкости | ⁬2 ⁬2,5 ⁬4 ⁬6 |
| Наличие механической вытяжной вентиляции |  |
| Наличие дренажной линии в трубопроводе нагнетания |  |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ |
| Дистанционный контроль текущего уровня жидкого топлива в емкости |  |
| Дистанционный контроль давления жидкого топлива в трубопроводе подачи |  |
| Дистанционный контроль температуры жидкого топлива в емкости |  |
| Наличие газосигнализатора |  |
| Наличие пожарной сигнализации |  |
| Блокировка работы насосов при температуре топлива выше максимальной |  |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ |
| Электропитание: род тока напряжение, В частота, Гц |  |

Комментарии / Особые требования:______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Для получения технических консультаций и по вопросам приобретения продукции просим  обращаться  по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Гоголя 60/1, корпус 5, офис 501, адрес электронной почты: info@uralneftehimmash.ru

web-caйт предприятия:  www.uralneftehimmash.ru