## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## Для разработки предложения на поставку паровой транспортабельной котельной ПКН, УКМ

Заказчик: Дата:

Адрес заказчика:

С кем связываться:

Наименование и местоположение объекта:

Телефон: Факс: Срок, к которому требуется оборудование:

| Поставка включает в себя | Котельную с оборудованием ( Оборудование ( Здание, сооружение ( Монтаж, пуско-наладка ( |
| --- | --- |
| Категория котельной по надежности отпуска тепла |  |
| Система отопления | закрытая ( открытая ( зависимая ( независимая ( 2-х трубная ( 4-х трубная ( |
| Основное топливо | Газ P=0,3МПа ( Жидкое топливо ( |
| Резервное топливо | Газ ( Жидкое топливо ( |
| Мощность котельной установки, МВт в том числе: Отопление ГВС, МВт | __________ МВт __________ºС __________МПа |
| Технологическая нагрузка, МВт |  |
| Температурный режим, ºС |  |
| Давление пара, МПа |  |
| Уровень автоматизации | с обслуживающим персоналом ( без обслуживающего персонала ( |
| Количество котлов и мощность | ____________ шт. ______________МВт |
| Теплообменник | пластинчатый ( трубчатый ( |
| Водоподготовка | да ( нет ( |
| Исходная вода | Давление _____ МПа, анализ прилагается да ( нет ( |
| Дымовая труба | на оттяжках ( самонесущая ( |

Комментарии / Особые требования:______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Для получения технических консультаций и по вопросам приобретения продукции просим  обращаться  по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Гоголя 60/1, корпус 5, офис 501, адрес электронной почты: info@uralneftehimmash.ru

web-caйт предприятия:  www.uralneftehimmash.ru