Опросный лист

для заказа факельной установки (оголовка)

Заказчик: Дата:

Адрес заказчика:

С кем связываться:

Наименование и местоположение объекта:

Телефон: Факс: Срок, к которому требуется оборудование:

| Вид сжигаемой среды | ( ) | Газ | ( ) | Жидкость | ( ) | Газо-жидкостная смесь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сброса | ( ) | Постоянный | ( ) | Периодический | ( ) | Аварийный |
| Розжиг дежурной горелки | ( ) Бегущий огонь ( ) Запальник на горелке ( ) Ручной ( ) Автоматический |
| Исполнение панели управления и розжига | ( ) | Климатозащи-щенное | ( ) | Взрывобезопасное | ( ) | Климатозащищенное и взрывобезопасное |
| Газ запальной горелки | ( ) ( ) | Природный газ ( ) Пропан ( ) Нефтяной газ ( ) Топливный газ Сернистость _____ % Давление ______ (кг/см2, кПа) Чистая теплотворная способность____________ |
| Наличие сжатого воздуха | ( ) | Есть –сух/влаж. | ( ) | Нет Давление ___________ (кг/см2, кПа) |
| Электроэнергия |  | ( ______ В, _______ Гц, _____ Фазы) |  |  |
| Поставляемое оборудование | ( ) | Сепаратор ( ) Гидрозатвор | ( ) | Система розжига |
|  | ( ) | Ствол | ( ) | Лестницы | ( ) | Площадки |
| Общая высота факельной установки ____________ Диаметр входного патрубка ____________________________ Высота установки входного патрубка___________ Наличие интерфейсного выхода RS-232/485 ________________ |

Проектные параметры процесса факельного сжигания

|  | Максимум | Норма | Минимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход нм3/сут, кг/час |  |  |  |
| Молекулярный вес |  |  |  |
| Температура |  |  |  |
| Располагаемое давление (на входе в ствол, избыточное) МПа, кг/см2 |  |  |  |
| Химический состав сбрасываемого газа, % об, % вес: |
| Тепловое излучение у основания ствола кВт/м2 (БТЕ/час фут2) | Неограниченное пребывание персонала ( ) | Эвакуация персонала в течение 3 мин ( ) | Эвакуация персонала в течение 30 сек ( ) | Полное запрещения пребывания персонала ( ) |
| 1,9 (600) | 3,14 (1000) | 4,8 (1500) | 9,4 (3000) |

Максимальная скорость ветра _________Сейсмозона № ______   Температура воздуха  оС: макс ______    мин ______

Комментарии / Особые требования:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Для получения технических консультаций и по вопросам приобретения продукции просим  обращаться  по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Гоголя 60/1, корпус 5, офис 501, адрес электронной почты: info@uralneftehimmash.ru

web-caйт предприятия:  www.uralneftehimmash.ru